Утверждаю:

Руководитель Управления

Роскомнадзора по Забайкальскому краю

_____________ В.Н. Ставицкий

11 января 2011г.

Государственный заказчик:

Управление Федеральной  службы  по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

по Забайкальскому краю

(Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

(открытый аукцион в электронной форме)

на право заключения государственного контракта на поставку специального технического средства контроля соблюдения пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС в беспроводных широкополосных сетях передачи данных и сетях подвижной радиотелефонной связи технологий 3G (Комплекса контроля), для нужд Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю

Согласовано:

Председатель

Аукционной комиссии

_____________ В.Н. Сафронов

11 января   2011 г.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Информация об открытом аукционе в электронной форме.

1.1. Настоящий открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт (далее также – аукцион) проводится в порядке, установленном главой 3.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе).

1.2. Сведения о государственном заказчике (далее – Заказчик) указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

1.3. Информация о предмете государственного контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении аукциона на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг Заказчик не имеет возможности определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, содержится в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

1.4. Проведение настоящего аукциона обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет. Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников размещения заказа.

1.5. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, специализированной организации, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются.

1.6. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регулирующие порядок и условия проведения настоящего аукциона, а также исполнения государственного контракта, который будет заключен по результатам проведения настоящего аукциона, изучаются участником размещения заказа самостоятельно.

1.7. Подавая заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участник размещения заказа тем самым подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект государственного контракта, и изложенными в них условиями проведения аукциона и исполнения государственного контракта, который будет заключен по результатам размещения заказа.

2. Требования к товару, работам, услугам, являющимся предметом аукциона.

2.1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика, приведены в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». Требования к товару, работам, услугам определяются также проектом государственного контракта, прилагаемым к настоящей документации.

2.2. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работам, услугам, являющимся предметом аукциона, перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг таким требованиям, указан в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

2.3. В разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» может содержаться требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении. В этом случае в настоящей документации содержится изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, либо образец или макет товара, на поставку которого размещается заказ, прилагается к настоящей документации. В случае если образец или макет товара, на поставку которого размещается заказ, не может быть приложен к документации об открытом аукционе в электронной форме, в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» указываются место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ.

2.4. В случае если при проведении аукциона на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования Заказчик не имеет возможности определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ настоящая документация может содержать перечень запасных частей к технике, к оборудованию.

2.5. При указании в настоящей документации об аукционе на товарные знаки они сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего раздела документации об аукционе.

2.6. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены запреты, ограничения, либо иные условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, такие условия будут учитываться Заказчиком при размещении настоящего заказа и заключении государственного контракта.

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются также проектом государственного контракта, прилагаемым к настоящей документации.

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, в случае если такие требования установлены Заказчиком, указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

5. Источник финансирования заказа.

Финансирование настоящего заказа осуществляется из средств федерального бюджета Российской Федерации, если иное не указано в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

6.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

6.2. В случае если при проведении аукциона на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования Заказчик не имеет возможности определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ, в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» указывается общая начальная (максимальная) цена содержащихся в перечне, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего раздела документации об аукционе, запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей.

6.3. В случае если при проведении аукциона на оказание услуг связи, юридических услуг Заказчик не имеет возможности определить необходимый объем таких услуг,
в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» указывается начальная (максимальная) цена единицы услуги.

7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.

7.1. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) используется рубль Российской Федерации, если иное не указано в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

7.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, работ, услуг содержатся в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

8. Лоты.

В случае если в настоящем аукционе выделены лоты предмет, начальная (максимальная) цена контракта, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указываются в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» отдельно в отношении каждого лота. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный государственный контракт.

9. Требования к участникам размещения заказа.

9.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

9.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов:

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

9.3. Заказчик вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», сведений об участнике размещения заказа.

9.4. В случае если при проведении аукциона на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, Заказчик вправе установить также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

9.5. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии с подпунктом 1 пункта 9.2. настоящего раздела документации об аукционе, указываются в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

9.6. В случае если Заказчиком установлены дополнительные требования к участникам размещения заказа, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 9.3 настоящего раздела документации об аукционе, сведения об этом указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

9.7. Требования, предусмотренные пунктами 9.2 – 9.4 настоящего раздела документации об аукционе, предъявляются ко всем участникам размещения заказа.

10. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

10.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

10.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

2) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено разделом 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

10.3. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

10.4. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному подпунктом 1 пункта 9.2. настоящего раздела документации об аукционе, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному подпунктом 1 пункта 9.3 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено Заказчиком;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что Заказчиком установлено требование, предусмотренное пунктом 9.4 настоящего раздела документации об аукционе;

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела документации об аукционе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

10.5. В настоящем и других разделах документации об аукционе могут содержаться дополнительные требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.

11. Порядок формирования цены контракта (цены лота).

11.1. В случае если порядок формирования цены контракта не указан в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» все расходы, которые участник размещения заказа может понести в связи с исполнением государственного контракта, в том числе на перевозку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, должны быть включены в предлагаемую таким участником цену контракта (цену лота).

11.2. Расходы участника размещения заказа, неучтенные им при подаче заявки на участие в аукционе и не включенные в предложенную таким участником цену контракта (цену лота), не подлежат возмещению Заказчиком.

12. Обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

12.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

12.2. Размер обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе указан в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

12.3. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях при уклонении участника размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации заключается государственный контракт по итогам размещения заказа, от заключения контракта денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

13. Расходы, связанные с участием в аукционе.

Расходы, которые участник размещения заказа несет в связи с участием в настоящем аукционе, в том числе связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не подлежат возмещению Заказчиком независимо от результатов размещения заказа.

14. Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

14.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

14.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме указаны в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

14.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 10.2 и 10.4 настоящего раздела документации об аукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

14.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

15. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме указана в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

16. Проведение аукциона.

16.1. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Дата проведения аукциона указана также в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации.

16.2. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

16.3. Аукцион проводится оператором электронной площадки в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

17. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления.

17.1. В случае установления Заказчиком требования обеспечения исполнения государственного контракта размер такого обеспечения указан в разделе 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

17.2. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником открытого аукциона самостоятельно. Если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

17.3. В случае установления Заказчиком требования обеспечения исполнения государственного контракта документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, направляется таким участником оператору электронной площадки одновременно с подписанным электронной цифровой подписью проектом контракта.

18. Возможность Заказчика увеличить количество поставляемых товаров при заключении контракта.

При заключении государственного контракта Заказчик по согласованию с участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

19. Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров в ходе исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

| Пункт 1.2 раздела 1 | Сведения о Заказчике |
| --- | --- |
| Наименование: Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю Место нахождения: г.Чита, ул. Подгорбунского, д.9. Фактический адрес: г.Чита,ул. Подгорбунского, д. 9, 672027 Адрес электронной почты: rsoc75@rsoc.ru |
| Пункт 1.3 раздела 1 | Информация о предмете государственного контракта |
| Поставка специального технического средства контроля соблюдения пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС в беспроводных широкополосных сетях передачи данных и сетях подвижной радиотелефонной связи технологии 3G. Количество товара – 1 шт. |
| Пункты 2.1, 4 раздела 1 | Требования к товару, работам, услугам, являющимся предметом аукциона. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при наличии таких требований) |
| Требования к характеристикам товара: В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Государственному контракту) Гарантийный срок на товар: не менее 24 месяцев со дня принятия товара Заказчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Государственному контракту). |
| Пункт 3 раздела 1 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Место поставки товара: г.Чита, ул. Подгорбунского, д. 9. Срок поставки товара: в течение 4-ех месяцев с момента подписания контракта. |
| Пункт 6.1 раздела 1 | Начальная (максимальная) цена контракта |
| 870000 (Восемьсот семьдесят тысяч) рублей |
| Пункт 7.3 раздела 1 | Сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, работ, услуг |
| Оплата товара осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте. Заказчик оплачивает поставленный товар в течение 10 рабочих дней со дня принятия товара и получения от Поставщика счета и счета-фактуры, на основании подписанных сторонами товарных накладных. |
| Пункт 8 раздела 1 | Лоты |
| Не выделены |
| Пункт 9.6 раздела 1 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком |
| Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| Подпункт 2 пункта 10.2 раздела 1 | Сведения о товаре, указываемые в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения о поставляемом товаре, на основании которых определяется соответствие предлагаемого товара требованиям настоящей документации: наименование товара (марка, модель без слов «или эквивалент»); наименование производителя товара; страна происхождения товара; гарантийный срок на товар; все характеристики (функции) товара, требования к которым предусмотрены Техническим заданием (Приложение №1 к Государственному контракту); комплектность товара. |
| Пункт 11.1 раздела 1 | Порядок формирования цены контракта (цены лота) |
| Предлагаемая участником размещения заказа цена государственного контракта должна включать все расходы такого участника, связанные с исполнением государственного контракта, в том числе расходы на доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Пункт 12.2 раздела 1 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |
| 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта – 43 500 рублей |
| Пункт 14.2 раздела 1 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
| 27 января 2011г. 9 часов 00 минут |
| Пункт 15 раздела 1 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
| « 31» января 2011 г. |
| Пункт 16.1 раздела 1 | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |
| « 03» февраля 2011 г. |
| Пункт 17.1 раздела 1 | Размер обеспечения исполнения государственного контракта |
| Не установлено |

Приложение № 1

к документации об аукционе

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку в Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю специального технического средства контроля соблюдения пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС в беспроводных широкополосных сетях передачи данных и сетях подвижной радиотелефонной связи технологии 3G

(далее – Комплекс контроля)

1. Требования к поставляемым Товарам.

## 1.1. Общие требования.

1.1.1.		Все поставляемые товары должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Поставщик для выполнения этого требования должен учитывать состав поставляемого оборудования и включить в поставку также программное обеспечение на отдельном носителе информации.

1.1.2. 		Товары должны соответствовать техническим требованиям данной конкурсной документации или превосходить их.

1.1.3.		Все товары должны поставляться готовыми к их применению получателями.

1.1.4.		Все поставляемые товары должны быть поставлены одним поставщиком.

1.1.5.		Расходы на доставку (с учетом страхования доставки), стоимость тары (упаковки) и возврата многооборотной тары, стоимость обязательных комплектующих запасных частей, если таковые предусмотрены производителем, расходных материалов и иных комплектующих, расходы по гарантийному обслуживанию должны быть включены в стоимость товаров.

1.1.6. 		При поставках заказчику каждая единица товаров должна быть обеспечена следующими эксплуатационными документами:

- формуляр либо технический паспорт (с указанием гарантийных обязательств и порядка гарантийного обслуживания);

- руководство по эксплуатации;

- заверенные копии свидетельств об аттестации методик измерений параметров излучений РЭС, включенных в Руководство по эксплуатации.

1.1.7.		Эксплуатационные документы должны быть выполнены на бумажном и электронном носителях на русском языке.

1.1.8.		Не допускается поставка документации в виде ксерокопий.

## 1.2. Требования к гарантийному обслуживанию поставляемых специальных технических средств контроля соблюдения пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС в беспроводных широкополосных сетях передачи данных  и сетях подвижной радиотелефонной связи технологии 3G (далее – Комплексы контроля).

1.2.1.		Поставщик должен обеспечить продолжительность гарантийного обслуживания на поставляемые Комплексы контроля не менее 12 месяцев со дня поставки, а также осуществлять его послегарантийное обслуживание.

1.2.2.		Гарантия должна быть подтверждена производителем оборудования.

1.2.3.		Поставщик должен обеспечить контактный телефон, по которому пользователи оборудования могли бы связаться с квалифицированным персоналом поставщика для консультаций по работе оборудования. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время). В составе поставляемых с Комплексами контроля документов должны быть указаны данные условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов.

1.2.4.	 	Поставщик в течение гарантийного срока должен устранять выявленные недостатки  в согласованные с получателем сроки, но не более чем в течение 10 рабочих дней со дня сообщения о выявлении неисправностей.

1.2.5.		Устранение неисправностей в течение гарантийного срока осуществляется по месту применения товаров либо в ином доступном для получателя месте. Все связанные с этим расходы берет на себя поставщик.

1.2.6. В состав Комплекса контроля должен входить комплект обучающих материалов, подготовленных в соответствии с методиками проведения работ, применяемыми в территориальных органах Роскомнадзора.

## 2.		Технические требования к специальному техническому средству контроля соблюдения пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС в беспроводных широкополосных сетях передачи данных  и сетях подвижной радиотелефонной связи технологии 3G

  - Требования к функциональным характеристикам Комплекса контроля

## Комплекс контроля должен обеспечивать в точке контроля возможность обнаружения и идентификации радиоэлектронных средств (РЭС) беспроводного доступа, работающих в следующих стандартах:

- IEEE 802.11 a/b/g/n, (Wi-Fi) с шириной полосы сигнала до 22 МГц;

- IEEE 802.16 d/e (WiMAX).

2.1.2. Комплекс контроля должен обеспечивать в точке контроля возможность обнаружения и идентификации базовых станций стандарта UMTS, использующих частотное разделение прямых и обратных каналов (FDD).

    - Комплекс контроля должен быть разработан таким образом, чтобы с помощью его программной модернизации и (или) доработки либо дооснащения была обеспечена возможность идентификации РЭС беспроводного доступа, работающих в иных, кроме указанных в п.п. 2.1 и 2.2) стандартах, в том числе в стандартах DVB-T, LTE и IEEE 802.16 m.

2.1.4. При идентификации РЭС беспроводного доступа в точке контроля должны определяться, отображаться и документироваться (в электронном виде) следующие признаки каждого обнаруженного РЭС беспроводного доступа:

- оценка частоты излучения (канала) РЭС;

- оценка уровня излучения РЭС;

- оценка зоны покрытия РЭС;

- координаты точки контроля;

- дата и время (местное) контроля;

Для сетей WiFi дополнительно регистрируются:

- ширина полосы сигнала;

- наименование сети (SSID);

- MAC-адрес обнаруженного РЭС беспроводного доступа ;

- интенсивность информационного обмена;

- скорость и виды модуляции;

- наличие шифрования в сети;

- топология сети (логическая структура канального уровня);

- список и идентификаторы подключенных к РЭС абонентов;

- тип РЭС: абонентская станция/базовая станция (точка доступа)/мост;

Для сетей WiMAX дополнительно регистрируются:

- ширина полосы сигнала;

- идентификатор оператора (OperatorID);

- идентификатор сектора (SectorID);

- индекс преамбулы и другие технические параметры базовой станции;

- список идентификаторов активных соединений (количество абонентов);

- при определенных условиях может быть определен BSID.

    - При идентификации РЭС беспроводного доступа WiMAX Комплексом контроля должна обеспечиваться возможность разделения абонентских (АС) и базовых станций (БС) сетей беспроводного доступа с идентификацией принадлежности АС и БС к сетям конкретных операторов.

## 2.1.6. В сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS FDD Комплекс контроля должен обеспечивать:

- поиск излучений базовых станций стандарта UMTS FDD в зоне электромагнитной доступности в диапазоне частот 400-2200 МГц;

- определение номеров частотных каналов (номиналов частот), закрепленных за исследуемой базовой станцией;

- определение широковещательных параметров базовой станции:

- код страны (Mobile Country Code – MCC);

- код сети (Mobile Network Code – MNC);

- идентификатор базовой станции (Cell Identity – CID);

- зону, в которую включена базовая станция (Location Area Code – LAC);

- номер сектора (определяется из параметра CID по задаваемому пользователем шаблону в случае, если CID содержит в себе информацию о секторе);

- сравнение вскрытого фактического частотно-территориального плана с данными, хранящимися в базе данных регистрации РЭС Единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора.

2.1.7. Комплекс контроля должен обеспечивать возможность выявления (идентификации), отображения и документирования (в электронном виде) не разрешенных для использования (не зарегистрированных) РЭС путем сравнения идентификаторов обнаруженного РЭС с идентификаторами из базы данных регистрации РЭС Единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора, применяемой в территориальных органах Роскомнадзора.

2.1.8. Должно быть обеспечено автоматическое уведомление оператора, использующего Комплекс контроля, об обнаружении неразрешенных для использования (незарегистрированных) РЭС.

2.1.9. Комплекс контроля должен обеспечивать ведение БД незарегистрированных РЭС.

    - Комплекс контроля должен обеспечивать измерение параметров сигналов в диапазоне частот 400 - 7000 МГц.

    - Комплекс контроля должен обеспечивать измерение параметров сигналов пакетного типа с временным разделением по заданному идентификатору источника излучения при работе по сигналам стандартов WiFi/WiMAX (с возможностью программного расширения набора стандартов) с шириной полосы сигнала до 22 МГц в диапазоне частот 2000-7000 МГц.

    - Комплекс контроля должен обеспечивать возможность определения своих географических координат с применением встроенного приемника GPS системы NAVSTAR и / или ГЛОНАСС, а также возможность подключения и использования внешнего прибора GPS системы NAVSTAR и / или ГЛОНАСС по интерфейсу USB.

    - Должна быть обеспечена возможность отображения местоположения Комплекса контроля, а также зарегистрированных РЭС из базы данных регистрации РЭС ЕИС Роскомнадзора на цифровых топографических картах местности и цифровых планах городов. Оборудование должно позволять работать с цифровыми топографическими картами и цифровыми планами городов в формате MAP-X.

    - Должна быть обеспечена возможность программной установки (инсталляции) на Комплекс контроля цифровых топографических карт местности и цифровых планов городов с внешнего носителя (СD-диска или USB-адаптера), а также загрузка карт и спутниковых снимков местности из сети Интернет.

    - В Комплексе контроля должна быть обеспечена возможность отображения на цифровых топографических картах местности и цифровых планах городов областей вероятного расположения обнаруженных РЭС беспроводного доступа (с максимально возможной точностью).

    - Комплекс контроля должен обеспечивать возможность подключения звуковых наушников с выдачей на них звукового сопровождения возникающих событий, а также индикации «уровень сигнала – тон» для удобства определения направления на источник по уровню сигнала.

    - Комплекс контроля должен обеспечивать индикацию заряда встроенного аккумулятора.

    - Комплекс должен обеспечивать возможность подключения внешних клавиатуры и мыши.

    - Комплекс должен обеспечивать возможность подключения к компьютерным сетям и внешним устройствам по интерфейсам Ethernet, WiFi 802.11a/b/g и USB.

    - Комплекс контроля должен содержать специализированный приемо-передающий радиомодем, обеспечивающий активное взаимодействие с заданным устройством стандарта WiFi 802.11a/b/g.

    - Комплекс контроля должен содержать встроенный оценочный анализатор спектра диапазона 2400-2500 МГц для оперативной оценки частотной загруженности диапазона и оценки помеховой обстановки в указанном диапазоне.

    - Комплекс контроля должен содержать интеллектуальный широкополосный измерительный анализатор спектра.

## Требования к характеристикам интеллектуального измерительного анализатора спектра:

- диапазон рабочих частот: 2000 … 7000 МГц;

- полоса обзора – 5000 МГц; в режиме работы realtime (FFT) – 22 МГц;

- чувствительность: не менее -135 дБмВт (100 Гц);

- погрешность измерения уровня сигнала: не более 1,5 дБ, тип. 0,5 дБ;

- нестабильность частоты задающего генератора: 10-8 за сутки;

- динамический диапазон: не менее 100 дБ;

- неравномерность АЧХ в полосе пропускания: не более 0,5 дБ;

- разрешающая способность по ПЧ: от 10 Гц до 22 МГц;

- режимы измерения: линейный и логарифмический.

    - Интеллектуальный измерительный анализатор спектра должен обладать возможностью разделения спектров пакетных сигналов с совпадающей центральной частотой от разных источников для сигналов стандартов WiFi/WiMAX или UMTS (набор стандартов может расширяться путем программной модернизации).

    - Анализатор спектра одновременно с измерением параметров сигналов должен позволять идентифицировать их источники с отображением этой информации на спектрограмме.

## Требования к программному обеспечению Комплекса контроля.

## Должна быть обеспечена возможность фильтрации полученного в результате контроля списка РЭС беспроводного доступа и РЭС в сетях подвижной радиотелефонной связи.

## Фильтрация должна осуществляться по признакам, установленным в пункте 2.1.4 настоящего технического задания, а также по времени (периоду) контроля.

## Должна быть обеспечена возможность сортировки полученного в результате контроля списка РЭС беспроводного доступа и РЭС в сетях подвижной радиотелефонной связи по времени контроля.

## В процессе контроля движение Комплекса контроля должно отображаться на цифровой топографической карте региона (плане города). При этом оператор должен иметь возможность вывода на экран дисплея списка обнаруженных РЭС с параметрами, указанными в п. 2.1.4, в каждой точке маршрута движения.

## Должна быть предусмотрена возможность автоматического визуального отображения (например, выделение данной строки характерным цветом) неразрешенных для использования РЭС.

## Должна быть обеспечена возможность переноса в Комплекс контроля базы данных (части базы данных) зарегистрированных РЭС ЕИС Роскомнадзора, применяемой в территориальных органах Роскомнадзора.

## Должна быть обеспечена возможность переноса информации, полученной в результате контроля РЭС беспроводного доступа из Комплекса контроля в стационарную ПЭВМ.

## Должна быть обеспечена возможность архивирования, хранения и удаления (по усмотрению оператора) информации, записанной на дисковые накопители Комплекса контроля.

## Должна быть обеспечена автоматизация проведения измерений с использованием как встроенного анализатора спектра, так и отдельных внешних анализаторов спектра R&S FSP7, FSP30 а также FSH3, FSH6, FSH4/8 по интерфейсам USB (RS232) и Ethernet.

## Должна быть обеспечена автоматизация создания протоколов измерений и контроля в виде документа MS Word с возможностью последующего редактирования и распечатки на базе подготовленного шаблона.

## Комплекс контроля должен обеспечивать возможность автоматического обновления программного обеспечения с подключенной ПЭВМ или через сеть Интернет с сервера компании-производителя.

- Требования к аппаратной части средства контроля.

## Должна быть обеспечена возможность функционирования Комплекса контроля без видимых временных задержек в работе его программного обеспечения, в том числе при работе с цифровыми топографическими картами местности и базами данных.

## Комплекс контроля должен обеспечивать безотказную работу при эксплуатации в носимом варианте и при установке на транспортном средстве в возможно широком диапазоне температур окружающей среды.

## Жесткий диск, входящий в состав Комплекса контроля, должен быть объемом не менее 1 Тбайта.

## Комплекс контроля должен иметь встроенный сенсорный цветной экран с повышенной контрастностью и яркостью свечения и диагональю не менее 7”.

## Разрешение встроенного экрана Комплекса контроля, должно быть не менее 800х480 пикселей.

## Комплекс контроля должен обеспечивать возможность подключения внешних устройств по интерфейсам USB (RS-232) и Ethernet.

## Время работы Комплекса контроля (от встроенных аккумуляторов) должно составлять не менее 3 часов непрерывной работы (при неподключенных дополнительных блоках).

## Должна быть предусмотрена возможность подключения внешних аккумуляторов.

## Должна быть предусмотрена возможность электропитания средства контроля от сети 220 В 50 Гц и от автомобильной сети постоянного тока 12 В.

## При подключении внешнего источника питания Комплекс контроля должен сохранять полную работоспособность при одновременном заряде встроенных аккумуляторов.

## В состав Комплекса контроля должен входить комплект малогабаритных антенн и ВЧ-кабелей для рабочих диапазонов.

## Комплекс контроля должен обеспечивать возможность подключения и использования малошумящих приемных усилителей и антенн из состава комплекса Невод-2.

## Блоки, входящие в состав Комплекса контроля, должны иметь современный эргономичный дизайн.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование Зказчика, адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальное техническое средство контроля соблюдения пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС в беспроводных широкополосных сетях передачи данных и сетях подвижной радиотелефонной связи технологии 3G | шт. | 1 | Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю 672027, Забайкальский край, г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 9 |

Раздел. 3.  ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

| г. Чита | «____» _____________ 2011 г. |
| --- | --- |

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Ставицкого Владимира Николаевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «стороны», на основании протокола ___________________________ от _________________ 2011 г. № _____________ заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать Заказчику в срок, установленный настоящим Контрактом, товар, наименование и количество которого определяются в соответствии с прилагаемой к настоящему Контракту спецификацией (Приложение №2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИНЯТИЯ ТОВАРА

2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем передачи (отгрузки) товара Заказчику по адресу: г.Чита, ул. Подгорбунского, 9. Доставка товара и разгрузка товара в месте передачи товара Заказчику осуществляется Поставщиком за свой счет.

2.2. Срок поставки товара в течение 4 месяцев с момента подписания настоящего Контракта. Точная дата и время поставки товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком.

2.3. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к товару принадлежности и документы, в том числе сертификаты качества, формуляры (технический паспорт), руководство по эксплуатации, заверенные копии свидетельств об аттестации методик измерений в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Государственному контракту), а также товарные накладные. Заказчик вправе не принимать товар до исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом.

2.4. После получения товара Заказчик до подписания товарных накладных проверяет соответствие наименования и количества поставленного товара настоящему Контракту и сведениям, указанным в товарных накладных, осуществляет осмотр тары и (или) упаковки товара на предмет целостности, внешнего вида товара на предмет наличия видимых механических повреждений и дефектов, проверяет комплектность товара. Принятие товара осуществляется Заказчиком в срок не более 10 рабочих дней со дня фактического получения товара от Поставщика, а в случае выявления недостатков товара до принятия товара Заказчиком – в срок не более 10 рабочих дней со дня устранения Поставщиком таких недостатков товара.

2.5. В случае выявлении в ходе принятия товара Заказчиком недостатков полученного от Поставщика товара сторонами составляется Акт, в котором указывается перечень выявленных недостатков товара. Акт о недостатках товара подписывается сторонами. При уклонении Поставщика от подписания Акта о недостатках товара такой Акт составляется Заказчиком самостоятельно и направляется Поставщику.

2.6. Поставщик обязан устранить недостатки товара, указанные в Акте о недостатках товара в соответствии с пунктом 2.5 Контракта, в срок не более 5 дней со дня получения Акта о недостатках товара. Все расходы, связанные с устранением таких недостатков товара, несет Поставщик. Принятие товара после устранения Поставщиком указанных недостатков товара осуществляется Заказчиком в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.6 настоящего Контракта.

2.7. Поставщик обязан восполнить недопоставку товара в срок не позднее 5 дней со дня получения от Заказчика требования о передаче недостающего количества товара либо самостоятельно в более ранний срок, уведомив Заказчика не менее чем за 2 рабочих дня.

2.8. Устранение недостатков товара и восполнение недопоставки товара в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 настоящего Контракта не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение срока поставки товара.

2.9. Товар считается принятым Заказчиком с момента подписания им товарных накладных, оформленных в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.

2.10. Требования, связанные с недостатками товара, которые не могли быть выявлены в ходе принятия товара Заказчиком в порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего Контракта, могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока на товар, установленного настоящим Контрактом.

2.11. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента принятия им товара.

3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

3.1. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими регламентами, государственными (национальными) стандартами и иными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Соответствие товара требованиям настоящего пункта подтверждается сертификатами, которые передаются Поставщиком Заказчику одновременно с товаром.

3.2. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен быть пригоден для его использования по назначению. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. Товар должен быть новым (ранее не использовавшимся Поставщиком и (или) третьими лицами), без замененных узлов, агрегатов, деталей, составных и комплектующих частей.

3.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в Приложениях 1 и 2 к настоящему Контракту.

3.4. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик товара вправе привлекать независимых экспертов. По письменному требованию Заказчика Поставщик в срок не более 10 дней обязан возместить Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы поставляемого товара, в том числе расходы на перевозку товара к месту проведения экспертизы и обратно, если экспертизой подтверждено несоответствие товара требованиям настоящего Контракта.

3.5. Товар должен поставляться в неповрежденной таре и (или) упаковке, предусмотренной производителем товара. В случае если затаривание и (или) упаковывание товара производителем товара не предусмотрено, товар должен поставляться в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортирования. Тара и (или) упаковка товара Поставщику не возвращаются.

4. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

4.1. На товар, поставляемый по настоящему Контракту, установлен гарантийный срок, который составляет _____ месяцев со дня принятия товара Заказчиком.

4.2. Поставщик отвечает за любые недостатки товара, выявленные в течение гарантийного срока, за исключением случаев, если недостатки товара возникли после его принятия Заказчиком вследствие нарушения Заказчиком правил пользования товаром или его хранения.

4.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков товара Заказчик в срок не более 10 дней со дня обнаружения недостатков товара уведомляет о них Поставщика.

4.4. Поставщик обязан в срок не более 10 дней со дня получения от Заказчика уведомления о недостатках товара, выявленных в течение гарантийного срока, обеспечить устранение таких недостатков товара за свой счет.

4.5. В случае существенного нарушения требований к качеству товара, выявленных в течение гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счет в срок не более 10 дней со дня получения от Заказчика уведомления о таких недостатках товара заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему Контракту.

4.6. При неисполнении Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 4.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе за свой счет устранить недостатки товара с отнесением на Поставщика всех расходов на их устранение, включая также расходы на перевозку товара к месту ремонта и обратно, стоимость запасных частей и материалов.

4.7. По письменному требованию Заказчика Поставщик в срок не более 10 дней обязан возместить Заказчику все расходы, указанные в пункте 4.6 настоящего Контракта, а также выплатить Заказчику неустойку в размере 10 процентов от суммы таких расходов.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________ (_____________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ___ % _________________ (_____________________) рублей _____ копеек. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

5.2. Цена Контракта, указанная в пункте 5.1, включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе расходы на страхование, доставку и разгрузку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.3. Оплата товара, поставляемого по настоящему Контракту, осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

5.4. Заказчик оплачивает поставленный товар в течение 10 рабочих дней со дня принятия товара и получения от Поставщика счета и счета-фактуры, на основании подписанных сторонами товарных накладных.

5.5. Денежное обязательство Заказчика, предусмотренное настоящим Контрактом, считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

5.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки равен 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика, а также в случае, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Контракта.

6.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товара, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки равен действующей на день уплаты неустойки ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости товара, не поставленного в срок. Убытки, возникшие у Заказчика в связи с нарушением Поставщиком срока поставки товара, взыскиваются с Поставщика в полной сумме сверх неустойки.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Заказчик освобождается от ответственности за просрочку исполнения денежных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в случае невыделения Заказчику полностью или частично денежных средств, необходимых для оплаты Контракта, по причинам, независящим от Заказчика. В указанном случае денежное обязательство Заказчика исполняется в течение 10 рабочих дней со дня выделения Заказчику денежных средств на оплату Контракта.

6.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. К отношениям сторон в части, неурегулированной настоящим Контрактом, применяется законодательство Российской Федерации.

7.2. Все споры, которые возникают при исполнении настоящего Контракта, стороны будут решать путем переговоров. При невозможности разрешения спора путем переговоров любая из сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Оренбурга.

7.3. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана направить другой стороне мотивированный ответ по существу претензии в течение 7 дней со дня получения претензии.

7.4. В случае если ответ по существу претензии не будет дан стороной, получившей претензию, в указанный в пункте 7.3 настоящего Контракта срок, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Изменение настоящего Контракта возможно по соглашению сторон, а также по требованию одной из сторон судом, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

8.2. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Изменение настоящего Контракта, а также его расторжение по соглашению сторон оформляется дополнительным соглашением к Контракту, которое вступает в силу и становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента его подписания сторонами.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с частью 8 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9.2. Настоящий Контракт прекращается его исполнением сторонами, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Каждая из сторон обязуется письменно уведомлять другую сторону об изменении своего наименования, места нахождения, банковских реквизитов в срок не более 3 дней со дня такого изменения.

9.6. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Техническое задание на поставку Комплекса контроля

Приложение №2 – спецификация товара.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Государственный заказчик» |  | «Поставщик» |
| --- | --- | --- |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю |  |  |
| Ул. Подгорбунского, д.9, г. Чита |  |  |
| ИНН 7536055879, КПП 753601001 л/с 03911А19490 |  |  |
| р/с 40105810700000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому кр. г. Чита |  |  |
| БИК 047601001 |  |  |
| Руководитель ________/В.Н. Ставицкий/ |  |  |

Приложение № 1

к государственному контракту

от __________ №_______________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку в Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю специального технического средства контроля соблюдения пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС в беспроводных широкополосных сетях передачи данных и сетях подвижной радиотелефонной связи технологии 3G

(далее – Комплекс контроля)

1. Требования к поставляемым Товарам.

## 1.1. Общие требования.

1.1.1.		Все поставляемые товары должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Поставщик для выполнения этого требования должен учитывать состав поставляемого оборудования и включить в поставку также программное обеспечение на отдельном носителе информации.

1.1.2. 		Товары должны соответствовать техническим требованиям данной конкурсной документации или превосходить их.

1.1.3.		Все товары должны поставляться готовыми к их применению получателями.

1.1.4.		Все поставляемые товары должны быть поставлены одним поставщиком.

1.1.5.		Расходы на доставку (с учетом страхования доставки), стоимость тары (упаковки) и возврата многооборотной тары, стоимость обязательных комплектующих запасных частей, если таковые предусмотрены производителем, расходных материалов и иных комплектующих, расходы по гарантийному обслуживанию должны быть включены в стоимость товаров.

1.1.6. 		При поставках Заказчику каждая единица товаров должна быть обеспечена следующими эксплуатационными документами:

- формуляр либо технический паспорт (с указанием гарантийных обязательств и порядка гарантийного обслуживания);

- руководство по эксплуатации;

- заверенные копии свидетельств об аттестации методик измерений параметров излучений РЭС, включенных в Руководство по эксплуатации.

1.1.7.		Эксплуатационные документы должны быть выполнены на бумажном и электронном носителях на русском языке.

1.1.8.		Не допускается поставка документации в виде ксерокопий.

## 1.2. Требования к гарантийному обслуживанию поставляемых специальных технических средств контроля соблюдения пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС в беспроводных широкополосных сетях передачи данных  и сетях подвижной радиотелефонной связи технологии 3G (далее – Комплексы контроля).

1.2.1.		Поставщик должен обеспечить продолжительность гарантийного обслуживания на поставляемые Комплексы контроля не менее 12 месяцев со дня поставки, а также осуществлять его послегарантийное обслуживание.

1.2.2.		Гарантия должна быть подтверждена производителем оборудования.

1.2.3.		Поставщик должен обеспечить контактный телефон, по которому пользователи оборудования могли бы связаться с квалифицированным персоналом поставщика для консультаций по работе оборудования. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время). В составе поставляемых с Комплексами контроля документов должны быть указаны данные условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов.

1.2.4.	 	Поставщик в течение гарантийного срока должен устранять выявленные недостатки  в согласованные с получателем сроки, но не более чем в течение 10 рабочих дней со дня сообщения о выявлении неисправностей.

1.2.5.		Устранение неисправностей в течение гарантийного срока осуществляется по месту применения товаров либо в ином доступном для получателя месте. Все связанные с этим расходы берет на себя поставщик.

1.2.6. В состав Комплекса контроля должен входить комплект обучающих материалов, подготовленных в соответствии с методиками проведения работ, применяемыми в территориальных органах Роскомнадзора.

## 2.		Технические требования к специальному техническому средству контроля соблюдения пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС в беспроводных широкополосных сетях передачи данных  и сетях подвижной радиотелефонной связи технологии 3G

  - Требования к функциональным характеристикам Комплекса контроля

## Комплекс контроля должен обеспечивать в точке контроля возможность обнаружения и идентификации радиоэлектронных средств (РЭС) беспроводного доступа, работающих в следующих стандартах:

- IEEE 802.11 a/b/g/n, (Wi-Fi) с шириной полосы сигнала до 22 МГц;

- IEEE 802.16 d/e (WiMAX).

2.1.2. Комплекс контроля должен обеспечивать в точке контроля возможность обнаружения и идентификации базовых станций стандарта UMTS, использующих частотное разделение прямых и обратных каналов (FDD).

    - Комплекс контроля должен быть разработан таким образом, чтобы с помощью его программной модернизации и (или) доработки либо дооснащения была обеспечена возможность идентификации РЭС беспроводного доступа, работающих в иных, кроме указанных в п.п. 2.1 и 2.2) стандартах, в том числе в стандартах DVB-T, LTE и IEEE 802.16 m.

2.1.4. При идентификации РЭС беспроводного доступа в точке контроля должны определяться, отображаться и документироваться (в электронном виде) следующие признаки каждого обнаруженного РЭС беспроводного доступа:

- оценка частоты излучения (канала) РЭС;

- оценка уровня излучения РЭС;

- оценка зоны покрытия РЭС;

- координаты точки контроля;

- дата и время (местное) контроля;

Для сетей WiFi дополнительно регистрируются:

- ширина полосы сигнала;

- наименование сети (SSID);

- MAC-адрес обнаруженного РЭС беспроводного доступа ;

- интенсивность информационного обмена;

- скорость и виды модуляции;

- наличие шифрования в сети;

- топология сети (логическая структура канального уровня);

- список и идентификаторы подключенных к РЭС абонентов;

- тип РЭС: абонентская станция/базовая станция (точка доступа)/мост;

Для сетей WiMAX дополнительно регистрируются:

- ширина полосы сигнала;

- идентификатор оператора (OperatorID);

- идентификатор сектора (SectorID);

- индекс преамбулы и другие технические параметры базовой станции;

- список идентификаторов активных соединений (количество абонентов);

- при определенных условиях может быть определен BSID.

    - При идентификации РЭС беспроводного доступа WiMAX Комплексом контроля должна обеспечиваться возможность разделения абонентских (АС) и базовых станций (БС) сетей беспроводного доступа с идентификацией принадлежности АС и БС к сетям конкретных операторов.

## 2.1.6. В сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS FDD Комплекс контроля должен обеспечивать:

- поиск излучений базовых станций стандарта UMTS FDD в зоне электромагнитной доступности в диапазоне частот 400-2200 МГц;

- определение номеров частотных каналов (номиналов частот), закрепленных за исследуемой базовой станцией;

- определение широковещательных параметров базовой станции:

- код страны (Mobile Country Code – MCC);

- код сети (Mobile Network Code – MNC);

- идентификатор базовой станции (Cell Identity – CID);

- зону, в которую включена базовая станция (Location Area Code – LAC);

- номер сектора (определяется из параметра CID по задаваемому пользователем шаблону в случае, если CID содержит в себе информацию о секторе);

- сравнение вскрытого фактического частотно-территориального плана с данными, хранящимися в базе данных регистрации РЭС Единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора.

2.1.7. Комплекс контроля должен обеспечивать возможность выявления (идентификации), отображения и документирования (в электронном виде) не разрешенных для использования (не зарегистрированных) РЭС путем сравнения идентификаторов обнаруженного РЭС с идентификаторами из базы данных регистрации РЭС Единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора, применяемой в территориальных органах Роскомнадзора.

2.1.8. Должно быть обеспечено автоматическое уведомление оператора, использующего Комплекс контроля, об обнаружении неразрешенных для использования (незарегистрированных) РЭС.

2.1.9. Комплекс контроля должен обеспечивать ведение БД незарегистрированных РЭС.

    - Комплекс контроля должен обеспечивать измерение параметров сигналов в диапазоне частот 400 - 7000 МГц.

    - Комплекс контроля должен обеспечивать измерение параметров сигналов пакетного типа с временным разделением по заданному идентификатору источника излучения при работе по сигналам стандартов WiFi/WiMAX (с возможностью программного расширения набора стандартов) с шириной полосы сигнала до 22 МГц в диапазоне частот 2000-7000 МГц.

    - Комплекс контроля должен обеспечивать возможность определения своих географических координат с применением встроенного приемника GPS системы NAVSTAR и / или ГЛОНАСС, а также возможность подключения и использования внешнего прибора GPS системы NAVSTAR и / или ГЛОНАСС по интерфейсу USB.

    - Должна быть обеспечена возможность отображения местоположения Комплекса контроля, а также зарегистрированных РЭС из базы данных регистрации РЭС ЕИС Роскомнадзора на цифровых топографических картах местности и цифровых планах городов. Оборудование должно позволять работать с цифровыми топографическими картами и цифровыми планами городов в формате MAP-X.

    - Должна быть обеспечена возможность программной установки (инсталляции) на Комплекс контроля цифровых топографических карт местности и цифровых планов городов с внешнего носителя (СD-диска или USB-адаптера), а также загрузка карт и спутниковых снимков местности из сети Интернет.

    - В Комплексе контроля должна быть обеспечена возможность отображения на цифровых топографических картах местности и цифровых планах городов областей вероятного расположения обнаруженных РЭС беспроводного доступа (с максимально возможной точностью).

    - Комплекс контроля должен обеспечивать возможность подключения звуковых наушников с выдачей на них звукового сопровождения возникающих событий, а также индикации «уровень сигнала – тон» для удобства определения направления на источник по уровню сигнала.

    - Комплекс контроля должен обеспечивать индикацию заряда встроенного аккумулятора.

    - Комплекс должен обеспечивать возможность подключения внешних клавиатуры и мыши.

    - Комплекс должен обеспечивать возможность подключения к компьютерным сетям и внешним устройствам по интерфейсам Ethernet, WiFi 802.11a/b/g и USB.

    - Комплекс контроля должен содержать специализированный приемо-передающий радиомодем, обеспечивающий активное взаимодействие с заданным устройством стандарта WiFi 802.11a/b/g.

    - Комплекс контроля должен содержать встроенный оценочный анализатор спектра диапазона 2400-2500 МГц для оперативной оценки частотной загруженности диапазона и оценки помеховой обстановки в указанном диапазоне.

    - Комплекс контроля должен содержать интеллектуальный широкополосный измерительный анализатор спектра.

## Требования к характеристикам интеллектуального измерительного анализатора спектра:

- диапазон рабочих частот: 2000 … 7000 МГц;

- полоса обзора – 5000 МГц; в режиме работы realtime (FFT) – 22 МГц;

- чувствительность: не менее -135 дБмВт (100 Гц);

- погрешность измерения уровня сигнала: не более 1,5 дБ, тип. 0,5 дБ;

- нестабильность частоты задающего генератора: 10-8 за сутки;

- динамический диапазон: не менее 100 дБ;

- неравномерность АЧХ в полосе пропускания: не более 0,5 дБ;

- разрешающая способность по ПЧ: от 10 Гц до 22 МГц;

- режимы измерения: линейный и логарифмический.

    - Интеллектуальный измерительный анализатор спектра должен обладать возможностью разделения спектров пакетных сигналов с совпадающей центральной частотой от разных источников для сигналов стандартов WiFi/WiMAX или UMTS (набор стандартов может расширяться путем программной модернизации).

    - Анализатор спектра одновременно с измерением параметров сигналов должен позволять идентифицировать их источники с отображением этой информации на спектрограмме.

## Требования к программному обеспечению Комплекса контроля.

## Должна быть обеспечена возможность фильтрации полученного в результате контроля списка РЭС беспроводного доступа и РЭС в сетях подвижной радиотелефонной связи.

## Фильтрация должна осуществляться по признакам, установленным в пункте 2.1.4 настоящего технического задания, а также по времени (периоду) контроля.

## Должна быть обеспечена возможность сортировки полученного в результате контроля списка РЭС беспроводного доступа и РЭС в сетях подвижной радиотелефонной связи по времени контроля.

## В процессе контроля движение Комплекса контроля должно отображаться на цифровой топографической карте региона (плане города). При этом оператор должен иметь возможность вывода на экран дисплея списка обнаруженных РЭС с параметрами, указанными в п. 2.1.4, в каждой точке маршрута движения.

## Должна быть предусмотрена возможность автоматического визуального отображения (например, выделение данной строки характерным цветом) неразрешенных для использования РЭС.

## Должна быть обеспечена возможность переноса в Комплекс контроля базы данных (части базы данных) зарегистрированных РЭС ЕИС Роскомнадзора, применяемой в территориальных органах Роскомнадзора.

## Должна быть обеспечена возможность переноса информации, полученной в результате контроля РЭС беспроводного доступа из Комплекса контроля в стационарную ПЭВМ.

## Должна быть обеспечена возможность архивирования, хранения и удаления (по усмотрению оператора) информации, записанной на дисковые накопители Комплекса контроля.

## Должна быть обеспечена автоматизация проведения измерений с использованием как встроенного анализатора спектра, так и отдельных внешних анализаторов спектра R&S FSP7, FSP30 а также FSH3, FSH6, FSH4/8 по интерфейсам USB (RS232) и Ethernet.

## Должна быть обеспечена автоматизация создания протоколов измерений и контроля в виде документа MS Word с возможностью последующего редактирования и распечатки на базе подготовленного шаблона.

## Комплекс контроля должен обеспечивать возможность автоматического обновления программного обеспечения с подключенной ПЭВМ или через сеть Интернет с сервера компании-производителя.

- Требования к аппаратной части средства контроля.

## Должна быть обеспечена возможность функционирования Комплекса контроля без видимых временных задержек в работе его программного обеспечения, в том числе при работе с цифровыми топографическими картами местности и базами данных.

## Комплекс контроля должен обеспечивать безотказную работу при эксплуатации в носимом варианте и при установке на транспортном средстве в возможно широком диапазоне температур окружающей среды.

## Жесткий диск, входящий в состав Комплекса контроля, должен быть объемом не менее 1 Тбайта.

## Комплекс контроля должен иметь встроенный сенсорный цветной экран с повышенной контрастностью и яркостью свечения и диагональю не менее 7”.

## Разрешение встроенного экрана Комплекса контроля, должно быть не менее 800х480 пикселей.

## Комплекс контроля должен обеспечивать возможность подключения внешних устройств по интерфейсам USB (RS-232) и Ethernet.

## Время работы Комплекса контроля (от встроенных аккумуляторов) должно составлять не менее 3 часов непрерывной работы (при неподключенных дополнительных блоках).

## Должна быть предусмотрена возможность подключения внешних аккумуляторов.

## Должна быть предусмотрена возможность электропитания средства контроля от сети 220 В 50 Гц и от автомобильной сети постоянного тока 12 В.

## При подключении внешнего источника питания Комплекс контроля должен сохранять полную работоспособность при одновременном заряде встроенных аккумуляторов.

## В состав Комплекса контроля должен входить комплект малогабаритных антенн и ВЧ-кабелей для рабочих диапазонов.

## Комплекс контроля должен обеспечивать возможность подключения и использования малошумящих приемных усилителей и антенн из состава комплекса Невод-2.

## Блоки, входящие в состав Комплекса контроля, должны иметь современный эргономичный дизайн.

Приложение № 2

к Контракту № _____

от «___» _________ 2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу вкл. НДС (руб.) | Общая сумма вкл. НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |

ИТОГО: Цена государственного контракта составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _________ руб.

Заказчик							   Поставщик

___________________ В.Н. Ставицкий